## Форма протокола механических испытаний сварных стыков стального (полиэтиленового) газопровода

| Лаборатория |  |
| --- | --- |
|  | (наименование строительно-монтажной организации) |

ПРОТОКОЛ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ СВАРНЫХ СТЫКОВ СТАЛЬНОГО (ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО) ГАЗОПРОВОДА

| №_________ | «___»_______________200___г. |
| --- | --- |

Произведены испытания стыков стального (полиэтиленового) газопровода, сваренного __________из труб по ГОСТ (ТУ)_______, марки стали наружным диаметром ______мм,

| толщиной стенки |  | мм, сварщиком |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (фамилия, имя. отчество) |

________________________________имеющим номер (клеймо)___________.

по адресу:

(улица, привязки начального и конечного пикетов)

в период с «___»_____________200__г.     по «___»_______________200__г.

Результаты механических испытаний сварных стыков стального газопровода

| Номер образцов | Размеры образцов до испытаний | Результаты испытаний | Оценка стыка (годен, не годен) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | толщина (диаметр), мм | ширина (дайна), мм | площадь поперечного сечения; мм2 | на растяжение | на сплющивание | на изгиб |  |
|  |  |  |  | разрушающая нагрузка, Н (кгс) | предел прочности, МПа (кгс/мм2) | место разрушения (по шву или основному металлу) | величина просвета между поверхностями пресса при появлении первой трещины, мм | угол изгиба, град |  |

Результаты механических испытаний сварных стыков полиэтиленового газопровода

| Номер стыка | Номер и тип образца, вырезанного из стыка | Тип разрывной машины | Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2) | Относительное удлинение при разрушении, % | Характер и тип разрушения | Оценка стыка (годен, не годен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Начальник лаборатории |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, инициалы, фамилия) |
| Испытания проводил |  |
|  | (подпись, инициалы, фамилия) |

Примечание. Протокол испытаний следует составлять на каждого сварщика отдельно и копию представлять в составе исполнительной документации на все объекты, на которых в течение календарного месяца работал этот сварщик.