## ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Акт проведения комплексного опробования автоматической установки пожаротушения

| г. Санкт-Петербург | «26» июля 2004 г. |
| --- | --- |

квартал 25, корпус 44А; 44 по пр. Комендантский

Рабочая комиссия в составе:

| председателя-представителя заказчика | Михайлов С. В., инж. техн. ЗАО «Ленжилстрой» |
| --- | --- |

членов комиссии - представителей:

| генподрядчика | ЗАО «Строительное управление № 1», нач. участка Сямин С. В. |
| --- | --- |
| пусконаладочной организации | ООО «НПФ «Свит», Метлов С. Ю. |
| государственного пожарного надзора | 13 ОПО Вышинский В. Э. |

произвела осмотр автоматической установки пожаротушения, смонтированной в соответствии с проектом № 703-1-ПТ.

Осмотром установлено, что автоматическая установка водяного пожаротушения смонтирована полностью в соответствии с проектом и требованиями «Правил производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения» ВСН 25-09.67-85.

Для проверки работоспособности смонтированной установки комиссия произвела комплексное опробование установки АПТ путем имитации вскрытия спринклера (открывание спускного вентиля) в помещениях секции

| Искусственные очаги пожара размером |  |
| --- | --- |
| С горючим материалом |  |
| Были установлены в |  |

В результате испытаний установлено:

| Наименование (номер) | Время поджога очага пожара, час, мин. | Время вскрытия спринклерного оросителя (извещателя), час, мин | Включение звукового оповещения, час, мин | Время появления воды (пены, газа), час, мин | Полное тушение очага пожара, час, мин | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| секции | Защищаемого помещения |  |  |  |  |  |  |

| Представитель заказчика | С. Михайлов |
| --- | --- |
| Представитель генподрядчика | С. Сямин |
| Представитель пусконаладочной организации | С. Метлов |
| Представитель Госпожнадзора | В. Вышинский |