## ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ПРИЕМКИ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Акт приемки телефонной канализации

жилой дом по адресу: квартал 43 б, корпус 104

(наименование объекта, сооружения, его очереди, пускового комплекса, адрес)

Рабочая комиссия, назначенная приказом начальника УНР № 12 от 12.05.02

в составе:

| главного инженера | Петрова П. О. |
| --- | --- |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество) |
| представителей технического надзора | Маслова А. А. |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество) |

представителя привлеченных организаций УНР № 23 треста № 2 производителя работ

Романюка В. Т.

составила настоящий акт о нижеследующем:

| 1. Строительство осуществлялось | УНР № 12 треста № 3 |
| --- | --- |

выполнившим телефонную     канализацию     , и его субподрядными организациями ______.

2. Строительные и монтажные работы были осуществлены в сроки: начало работ    10 апреля 2002     окончание работ    10 мая 2002

3. Рабочей комиссии представлена генеральным подрядчиком следующая документация:

| исполнительный чертеж, справка о стоимости |
| --- |
| 4. Комиссией произведена приемка | телефонной канализации от существующего колодца № 92 до корпуса 104 |

в квартале №   43б   протяженностью   106 пог.м.   ; оборудования и сооружений, согласно приложению № ______к настоящему акту, а также выполнены дополнительные испытания (при их необходимости), перечисленные в приложениях № ________.

На основании рассмотрения представленной генеральным подрядчиком документации и осмотра предъявленного к приемке в натуре объекта рабочая комиссия устанавливает следующее:

1. Законченный строительством и предъявленный к приемке в эксплуатацию объект (сооружение) осуществлен    без отступлений    от утвержденного технического проекта.

2. Имеющиеся недоделки согласно приложению №_______    не препятствует    нормальной эксплуатации сооружения.

3. Полная сметная стоимость строительства (по утвержденной сметной документации)

|  | , фактические затраты |  |
| --- | --- | --- |

Заключение:

Работы по строительству    телефонной канализации    выполнены    в соответствии    с проектом, строительными нормами и правилами и    отвечают    требованиям приемки в эксплуатацию зданий и сооружений, изложенных в соответствующих главах СНиПов.

Качество выполненных работ    хорошее    .

Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке тел. канализацию корпуса №   104   в квартале   43 6   считать принятой в эксплуатацию с общей оценкой качества выполненных строительно-монтажных работ хорошо.

Приложения к акту:

1. Исполнительный чертеж. 2. Справка о стоимости.

| Сдал: Производитель работ _____________________/Романюк В. Т. | Принял: Главный инженер _____________________/Петров П. О. Представитель технадзора _____________________/Маслов А. А. |
| --- | --- |