## Форма акта гидростатического испытания котлов низкого давления (водоподогревателей, котельно-вспомогательного оборудования, мазутопровода)

АКТ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ КОТЛОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ, КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МАЗУТОПРОВОДА)

| (наименование объекта и адреса) |
| --- |
| г._________________________ | «___»________________200___г. |

Комиссия в составе представителей:

| заказчика |  |
| --- | --- |
|  | (наименование организации, должность, ф. и. о.) |
| генподрядной организации |  |
|  | (наименование организации, должность, ф. и. о.) |
| монтажной организации |  |
|  | (наименование организации, должность, ф. и. о.) |
| произвела осмотр и проверку качества монтажа |  |
|  | (характеристика и количество котлов, водонагревателей, |
| оборудования и трубопроводов) |
| выполненных |  |
|  | (наименование монтажной организации) |

и составила акт о нижеследующем:

| 1. Монтаж выполнен по проекту |  |
| --- | --- |
| (наименование проектной организации и № чертежей) |

2. В процессе производства работ внесены следующие отступления от проекта

| (перечень отступлений) |
| --- |
| согласованные с |  |
|  | (должность, ф. и. о.) |

3. Котлы (водоподогреватели, котельно-вспомогательное оборудование, трубопроводы) испытаны гидростатическим методом пробным давлением ________МПа (_______кгс/см2) в течение 5 мин.

4. В течение времени нахождения под пробным давлением падения давления не наблюдалось.

5. В течение времени нахождения под максимальным рабочим давлением ____МПа (___кгс/см2) признаков разрыва и видимых деформаций частей котла не обнаружено, капли и потение в ниппельных и сварных швах не наблюдались.

Решение комиссии:

Котлы (водоподогреватели, котельно-вспомогательное оборудование, трубопроводы) признаются выдержавшими испытание гидростатическим методом.

| Представитель заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (ф. и. о.) |
| Представитель генподрядной организации |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (ф. и. о.) |
| Представитель монтажной организации |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (ф. и. о.) |