Форма 9

____________________________________ _________________________________ (Министерство) (город) ____________________________________ _________________________________ (трест) (заказчик) ____________________________________ _________________________________ (монтажное управление) (объект) ____________________________________ __________________________200___г (участок) ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ 1. Аккумуляторная батарея ________________________________________________ (тип аккумуляторов) емкость _______ А(ч, напряжение ______ В, количество элементов ______ шт., смонтирована в соответствии с проектом ______________________________________ (наименование проектной организации, номер __________________________________________________________________________ основных комплектов рабочих чертежей) 2. Емкость аккумуляторной батареи, замеренная при испытаниях (при контрольном разряде) соответствует паспортным данным. Сопротивление изоляции батареи удовлетворяет требованиям ПУЭ-85. Результаты анализа качества и плотности электролита положительные, протоколы анализов хранятся у заказчика. Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи прилагается к настоящему Акту. Заключение. Монтаж и формовка аккумуляторной батареи выполнены по проектной документации, с соблюдением требований ПУЭ-85, СНиП 3.05.06-85 и документации завода-изготовителя. Осмотр и проверку произвел _______________________ ( ) (подпись) Производитель работ (мастер) _______________________ ( ) (подпись)