Форма 24

____________________________________ _________________________________ (Министерство) (город) ____________________________________ _________________________________ (трест) (заказчик) ____________________________________ _________________________________ (монтажное управление) (объект) ____________________________________ __________________________200___г (участок) АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ Комиссия в составе: представителя монтажной организации ________________________________________ ___________________________________________________________________________ (должность, фамилия, и., о.) представителя заказчика _____________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (должность, фамилия, и., о.) произвела осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств. Осмотром установлено: 1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом _____________, (название) разработанным _____________________________________________________________ (проектная организация) по чертежам _______________________________________________________________ (номер) 2. Отступления от проекта _________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ согласованы с ______________________________________________________________ (организация, должность, фамилия, и., о., дата) __________________________________________________________________________ и внесены в чертежи ________________________________________________________ (номер) 3. Характеристика заземляющего устройства. № п.п. Элемент заземляющих устройств Параметры элементов заземляющего устройства Примечание материал профиль размеры, мм кол-во, шт. глубина заложения, м 4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их к естественным заземляющим устройствам ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5. Выделены дефекты _____________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 6. Заключение. Заземляющее устройство может быть засыпано землей. Представитель электромонтажной организации _______________________ (подпись) Представитель заказчика _______________________ (подпись)