Акт освидетельствования скрытых работ

| Устройство пароизоляции кровли в осях М÷У и 17÷30 |
| --- |
| (наименование работ) |
| выполненных в | жилом доме по адресу квартал 25А, озеро Долгое, корпус 44 |
|  | (наименование и место расположения объекта) |

«  12  »     июля     200 4 г.

Комиссия в составе:

| Представителя строительно-монтажной организации |  |
| --- | --- |
| Федоров Н. И., начальник участка |
| (фамилия, инициалы, должность) |
| представителя технического надзора заказчика | Сямин Н. В., начальник участка; |
| Михайлов С. В., технадзор |
| (фамилия, инициалы, должность) |

представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требованиями СП 11-110-99)

| (фамилия, инициалы, должность) |
| --- |
| произвела осмотр работ, выполненных |  |
| ООО ПСО «Блок-Монолит» |
| (наименование строительно-монтажной организации) |

и составила настоящий акт о нижеследующем:

| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы |  |
| --- | --- |
| устройство пароизоляции из «Техноэласта» один слой |
| (наименование скрытых работ) |
| 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации | ООО «АРТПРОЕКТ» |
| АР лист 29, 12.02 г. |
| (наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления) |
| 3. При выполнении работ применены | «Техноэласт» 3 мм |
| сертификат № 376/а |
| (наименование материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или др. документы, подтверждающие качество) |

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации

| отклонения отсутствуют |
| --- |
| (при наличии отклонений указываются, кем согласованы, № чертежей и дата согласования) |
| 5. Даты: | начала работ | 12 апреля 2004 года |
|  | окончания работ | 15 апреля 2004 года |

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

утеплителя

(наименование работ и конструкции)

| Представитель строительно-монтажной организации | Н. Федоров |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель технического надзора заказчика | Н. Сямин |
|  | (подпись) |
| Представитель технического надзора заказчика | С. Михайлов |
|  | (подпись) |