## ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (ООО «РИД»)

Зарегистрирован в Государственном реестре № 42003-99 Госстандарта России
Государственная лицензия: Серия А № 01082, per. Номер 47/99/0619/ 017/Л от 03.03.99 г.

| 193131, СПб, ул. Ивановская, | 24 тел/факс: (812) 560-35-32 Заказчик ООО «Вестком» |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ

измерения шума №   25   от   14 мая 2001 г

Время измерения     11 час 00 мин

| 1. Место проведения измерений |  |
| --- | --- |
| ул. Мориса Тореза, дом 81, подъезд 11 |
| № лифта 1776 - грузопассажирский (грузоподъемность 630 кг) |
| 2. Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта |  |
| начальник участка ООО «Вестком» Курочкин В. Д. |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |
| 3. Средства измерений | ШВИЛ-01 (№ 93); Шумомер 00024 (11212) |
| 4. Сведения о государственной поверке | 13.03.2001 г. св. №0016841; 30.05.2001 г. |
| св. №№ 0048900, 0048901, 0048903 |

5. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение

СН №2.2.4/2.1.8.562-96. Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,

общественных зданий и в помещениях жилых и общественных зданий;

ГОСТ 12,1.036-81. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях.

6. Основные источники шума и характер создаваемого ими шума

| оборудование машинного отделения лифта (работа двигателя, лебедки) открытие и закрытие |
| --- |
| дверей лифта. Машинное отделение лифта находится в чердачном помещении. Лифт находится |
| на лестничной площадке. Шахта лифта кирпичная, примыкающая к не жилым помещениям |
| квартиры. Лифт отделен от квартир холлом. Квартиры сдаются без внутренней отделки и |
| внутренних дверей. |
| 7. Количество работающих человек |  |

8. Эскиз помещения (территории, рабочего места, ручной машины) с нанесением источников шума и указанием стрелки мест установки и ориентации микрофонов (датчиков). Порядковые номера точек замеров.

9. Результаты измерений шума (см. на обороте)

| ЗАКЛЮЧЕНИЕ: | Шум проникающий в помещения при работе лифта |
| --- | --- |
| СООТВЕТСТВУЕТ санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 |

| Директор ООО «РИЦ» |  | / В. А. Водоватов. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель испытательной лаборатории к.т.н. |  | /М. Я. Хазанов |
| Метролог |  | /Т. А. Поликарпова |