## Пример оформления акта проверки надежности крепления крюков под люстры и светильники

АКТ ПРОВЕРКИ НАДЕЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ КРЮКОВ ПОД ЛЮСТРЫ И СВЕТИЛЬНИКИ

24 апреля 2003 года

Мы, нижеподписавшиеся:

| технический надзор Заказчика | инженер Бобров В. Н. |
| --- | --- |
| представитель Генподрядчика | начальник участка Сирдин К. Л. |
| и представитель монтажной организации | начальник участка Тухватуллин О. В. |

подписали настоящий акт о нижеследующем:

ООО «ЛЕВ» были выполнены работы по электротехнической части жилого дома по адресу СМР кв. 46 корпус 22, 22А., предусмотренные проектом крюки под люстры и светильники установлены и проверены на прочность посредством подвешивания груза 50 кг весом. Проверенное соответствует ПУЭ и другим строительным нормам.

| Технический надзор Заказчика |  | /В. Бобров |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |
| Представитель Генподрядчика |  | /К. Сирдин |
|  | (подпись) |  |
| Представитель монтажной организации |  | /О. Тухватуллин |
|  | (подпись) |  |