| (Министерство) |  | (город) |
| --- | --- | --- |
| (трест) |  | (заказчик) |
| (монтажное управление) |  | (объект) |
|  |  | 200 г. |
| (участок) |  |  |

## АКТ
о приемке в монтаж силового трансформатора*

* составляется для трансформаторов мощностью более 2500 кВА

| Мощность____________________кВА, СН____________________________кВ, завод-изготовитель________________, заводской номер__________________, | ВН________________________кВ, НН________________________кВ тип_________________________, дата выпуска_________________, |
| --- | --- |

| дата прибытия на площадку |  |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

| от предприятия заказчика |  |
| --- | --- |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество) |
| от электромонтажной организации |  |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество) |

проверила состояние трансформатора и условия, необходимые для приемки его в монтаж и установила:

1. Комплектность:

а) комплект технической документации завода-изготовителя (заводская документация) на трансформатор по перечню ГОСТ 11677-85 (п.5.15)

| (есть, нет) |
| --- |
| отсутствуют документы |  |
|  | (наименование документов) |
| б) трансформатор |  |
|  | (укомплектован, не полностью укомплектован |
| узлами, приборами и деталями согласно требованиям технической |
| документации - демонтажной ведомости завода-изготовителя) |
| К трансформатору не поставлены: |  |

2. Состояние трансформатора и его узлов:

а) результаты внешнего осмотра трансформатора и его узлов (отсутствие вмятин и других повреждений на баке трансформатора, вводах, расширителе, радиаторах, оборудовании систем охлаждения и др.)

б) результаты проверки герметичности трансформатора при внешнем осмотре:

сохранность пломб на всех кранах для масла и герметизированных заглушках

(отсутствие течи масла из бака трансформатора и узлов,

заполненных маслом)

наличие избыточного давления газа (для трансформаторов, поступающих с завода-изготовителя без масла)

3. Обеспеченность условий для монтажа трансформатора:

а) строительная часть (фундамент под трансформатор, монтажная площадка, подъездные пути и др.) выполнена согласно проекту N_________________________

________________________монтажной организацией по акту N от (принята, не принята)

(принята, не принята)

| Не закончено строительством |  |
| --- | --- |
|  | (перечислить неоконченные работы) |

б) обеспеченность трансформатора маслом:

согласно паспорту в трансформаторе используется масло

(наименование стандарта, ТУ, пробивное напряжение)

всего требуется масла (с учетом расхода на технологические нужды)_________________т.

имеется в трансформаторе _______________________т.

недостающее количество масла ___________________т.

будет поставлено заказчиком ______________________

в) заказчиком выполнены условия ГОСТ 11677-75 и подтверждается возможность монтажа трансформатора без ревизии активной части и без сушки.

г) согласно п.3.197 СНиП 3.05.06-85 к настоящему акту прилагаются:

- акт осмотра трансформатора и демонтированных узлов после его транспортирования с предприятия-изготовителя;

- акт перевозки трансформатора к месту монтажа;

- акт выгрузки трансформатора.

Перечисленные документы оформляются заказчиком.

| 4. Заключение о пригодности к монтажу |  |
| --- | --- |

| Сдал представитель заказчика |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Принял представитель монтажной организации |  |
|  | (подпись) |

Трансформатор принят на хранение

| материально-ответственным лицом |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |