Форма 10

____________________________________ _________________________________ (Министерство) (город) ____________________________________ _________________________________ (трест) (заказчик) ____________________________________ _________________________________ (монтажное управление) (объект) ____________________________________ __________________________200___г (участок) ВЕДОМОСТЬ ЗАМЕРОВ ПРИ КОНТРОЛЬНОМ РАЗРЯДЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ____________________, емкость _______________________ А(ч, напряжение ________ (тип аккумулятора) В, количество элементов________________________ шт. Сопротивление изоляции аккумуляторов, замеренное по методике ПУЭ п. 1.8.35-1, ___________ кОм. Температура помещения __________ °С, температура электролита __________ °С. Таблица замеров Номер элемента Напряжение, В Плотность, г/см2 Номер элемента Напряжение, В Плотность, г/см2 Номер элемента Напряжение, В Плотность, г/см3 заряжен. разряжен. заряжен. разряжен. заряжен. разряжен. заряжен. разряжен. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Разряд производится ___________________________ часовым током. Емкость аккумуляторной батареи (по разряду) составляет __________А(ч, количество отстающих элементов ______ шт., номера отстающих элементов__________ Замеры выполнил Производитель работ (мастер) _____________________ ( ) _____________________ ( ) (подпись) (подпись)