Форма 21

____________________________________ _________________________________ (Министерство) (город) ____________________________________ _________________________________ (трест) (заказчик) ____________________________________ _________________________________ (монтажное управление) (объект) ____________________________________ __________________________200___г (участок) АКТ ГОТОВНОСТИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД УСТАНОВКУ ОПОР ВЛ ________ Комиссия в составе: представителя заказчика ____________________________________________________ (должность, фамилия, и., о.) представителя строительной организации _____________________________________ (должность, фамилия, и., о.) представителя монтажной организации _______________________________________ (должность, фамилия, и., о.) рассмотрела техническую документацию на сборные железобетонные фундаменты ВЛ _________________________________________________________________________ произвела проверку выполнения работ и составила акт о нижеследующем: 1. Предъявлено под установку опор ВЛ законченные устройством ______________ (число) сборных железобетонных фундаментов. Из них под опоры: промежуточные ________ (число) анкерные _____________, угловые _____________, другие _____________ фундаменты. (число) (число) (число) 2. Фундаменты, перечисленные ниже, выполнены в соответствии с проектом _________________________________________________________________________ (наименование проектной организации) по чертежам ______________________________________________________________ (наименование и номер чертежей) с соблюдением требований ППР и СНиП 3.05.06-85. 3. Отклонение размеров по горизонтали между осями фундаментов, а также разность между их верхними отметками, проверенные шаблонами, не превышают допустимых по чертежам. 4. Отступления от проекта________________________________________________ _________________________________________________________________________ (существо отступлений) согласованы с заказчиком в лице ____________________________________________ (должность, фамилия, и., о.) и проектной организации в лице _____________________________________________ (должность, фамилия, и., о.) 5. Собранные железобетонные фундаменты для опор _________________________ _________________________________________________________________________ (номера опор) комиссией не приняты по причине ___________________________________________ _________________________________________________________________________ (указать причину) и из перечня настоящего Акта исключены. Срок переделки (доработки) отбракованных фундаментов и повторного их предъявления «___» __________ 200__ г. 6. Перечень сборных железобетонных фундаментов, разрешенных для установки опор Номер опоры Наименование и тип опоры Тип фундамента Завод-изготовитель сборного ЖБ, паспорт, марка № чертежа фундамента Наличие гидроизоляций, материал Дата устройства фундамента Установка опоры разрешается, подпись производителя работ Примечание 7. Заключение комиссии: сборные железобетонные фундаменты согласно перечню 6 пригодны для установки опор ВЛ Приложение: исполнительные чертежи на фундамент, сертификаты на бетон и метизы. Представитель заказчика ________________________ (подпись) Представитель строительной организации ________________________ (подпись) Представитель монтажной организации ________________________ (подпись)